## Naslovna
NARUČITELJ: OSNOVNA ŠKOLA GRADAC
SANACIJA PARKETA U UČIONICAMA
OŠ GRADAC
TROŠKOVNIK RADOVA
LIPANJ, 2018.

## upute
UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA RADOVA:
a) | Jedinične cijene navedene u Troškovniku radova moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a;
b) | Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika;
c) | U cijenu radova moraju biti uključeni svi troškovi rada i materijala (nabavu materijala, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manupulaciju materijalom na gradilištu), radne skele, pripremu i izvođenje radova, svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, takse i sva ostala davanja te zavisni troškovi koje je izvođač obvezan izvršiti iz bilo kojeg razloga.
d) | U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
e) | Ponuditelji moraju na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nude. Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti navedeni su u opisu stavke. Dokaz jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje (troškovniku) navedeni kao primjer smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.

## ponuda izvodjaca
|  | proizvod koji se nudi | jed. | količina | jed. cijena | ukupno
|  |  | mjere |  | kn | kn
Obuhvat sanacije su podovi 4 učionice u prizemlju te 4 učionice na katu.
1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
1.1. | Demontiranje i iznošenje opreme iz učionica te prijenos do privremene deponije koju odredi Naručitelj i natrag u prostorije nakon završetka radova.
| Obračun komplet. |  | kompl | 1 |  | 0
1.2. | Djelomična demontaža postojećeg parketa u više učionica u prizemlju i na katu na mjestu oštećenja te prijenos otpadnog materijala do privremene deponije.
| Obračun po m2 ukupne površine (zbrojeno po učionicama). |  | m2 | 2 |  | 0
1.3. | Čišćenje i struganje bitumenske ljepenke na mjestu demontaže parketnih dužica u više učionica u prizemlju i na katu te prijenos otpadnog materijala do privremene deponije.
| Obračun po m2 ukupne površine (zbrojeno po učionicama). |  | m2 | 2 |  | 0
1.4. | Demontaža drvenih kutnih lajsni u učionicama te prijenos otpadnog materijala do privremene deponije.
| Obračun po m' . |  | m' | 240 |  | 0
1.5. | Višekratno čišćenje objekta tokom radova i nakon dovršetka svih vrsta radova.
| Obračun po kompletu. |  | kompl | 1 |  | 0
1.6. | Utovar otpadnog materijala u prijevozno sredstvo, te transport na deponij udaljenosti do 30 km. U cijenu uključiti i taksu za deponij.
| Obračun komplet. |  | kompl | 1 |  | 0
| DEMONTAŽE I RUŠENJA - UKUPNO : |  |  |  |  | 0
2. | PARKETARSKI RADOVI
2.1. | Dobava i postava - zamjena oštećenih dijelova hrastovog parketa u više učionica u prizemlju i na katu. Parket mora biti hrastov, N- natur klase (1b. klasa - širi godovi sa ravno strukturom, dozvoljena srednja odstupanja u boji, dozvoljena sitna kvržica u boji drveta, bez bjelike, bez uboda mušice i pukotina) veličine dužica kao postojeći, (252*52*20mm) sa izvedenim perom i utorom. Parketne dužice se postavljaju na pripremljenoj i zaglađenoj podlozi u odgovarajućem ljepilu sa dilatacijom uz zidove prema uzancama struke za ovu vrstu radova. U stavku je uključena i prethodna impregnacija podloge.
| Obračun po m2 ukupne površine (zbrojeno po učionicama). |  | m2 | 2 |  | 0
2.2. | Strojno brušenje i lakiranje parketa u učionicama (u tri premaza) sa bezbojnim sjajnim lakom (kao Chromoden ili jednakovrijedan proizvod) prema uputi proizvođača. U stavku uključiti i zapunjavanje fuga parketa kitanjem (kao Chromoden tekućinom za kitanje ili jednakovrijednim proizvodom pomješanom sa finom drvnom prašinom) nakon srednjeg, a prije završnog brušenja. Ukoliko su fuge veće potrebno je kitati dva puta (gušća pa rjeđa smjesa za kitanje) što je sve uključeno u cijenu.
| Obračun po m2 tretirane površine parketa. |  | m2 | 437 |  | 0
2.3. | Dobava i postava kutnih letvica 30x30mm sa zaobljenim gornjim rubom. Letve se pričvršćuju nehrđajućim vijcima sa upuštenom glavom. Cijena obuhvaća brušenje i lakiranje (u tri premaza) sa bezbojnim sjajnim lakom (kao Cromoden ili jednakovrijedan proizvod) prema uputama Proizvođača.
| Obračun po m' |  | m' | 240 |  | 0
| PARKETARSKI RADOVI - UKUPNO : |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  | 0
2. | PARKETARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| UKUPNO (KN): |  |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (KN): |  |  |  |  | 0